УДК 004.942:620.3

ГРНТИ 29.01.85

Дата: 15.03.2026

ЛАБОРАТОРИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НАНОЗОНДА

(Nanoprobe Simulation Lab)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

№ 2026/03/15-01

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ

СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ

(Аналитический обзор и методические рекомендации)

Руководитель темы: Дуплей Максим Игоревич
старший преподаватель кафедры информационных технологий, Школа программирования Maestro7IT
ORCID: 0009-0007-7605-539X
GitHub: QuadDarv1ne

Москва

2026

РЕФЕРАТ

Отчет 45 с., 5 табл., 25 источников.

СКАНИРУЮЩАЯ ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ, AFM, СЗМ, НАНОТЕХНОЛОГИИ, ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ, SSTV, РАДИОСИГНАЛЫ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, REST API, WEBSOCKET

Объектом исследования являются методы и инструменты моделирования сканирующей зондовой микроскопии, а также системы обработки AFM-изображений и приема радиосигналов SSTV.

Цель работы — систематизация и сравнительный анализ существующих подходов к моделированию СЗМ, методов обработки изображений поверхности и протоколов передачи данных SSTV, а также разработка методических рекомендаций для создания комплексного научно-образовательного проекта.

В результате исследования проведена классификация методов сканирующей зондовой микроскопии, систематизированы алгоритмы обработки AFM-изображений, проанализированы протоколы SSTV для приема радиосигналов. Разработаны практические примеры реализации модулей на языках C++ и Python с использованием FastAPI REST API.

Область применения: научно-исследовательские работы в области нанотехнологий, образовательные проекты по материаловедению, разработка программного обеспечения для сканирующей зондовой микроскопии.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ТИПОЛОГИЯ МЕТОДОВ СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ	7

1.1. Атомно-силовая микроскопия (AFM)	7

1.2. Сканирующая туннельная микроскопия (STM)	9

1.3. Ближнепольная сканирующая оптическая микроскопия	11

2. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ AFM-ИЗОБРАЖЕНИЙ	13

2.1. Алгоритмы фильтрации шумов	13

2.2. Методы реконструкции поверхности	15

2.3. Количественный анализ параметров	17

3. НАЗЕМНАЯ СТАНЦИЯ SSTV	19

3.1. Протоколы SSTV	19

3.2. Демодуляция радиосигналов	21

4. АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТА NANOPROBE SIM LAB	23

4.1. Симулятор аппаратного обеспечения СЗМ	23

4.2. Анализатор изображений поверхности	25

4.3. FastAPI REST API с JWT и WebSocket	27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	30

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	32

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Сводная таблица методов СЗМ	35

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Глоссарий терминов	38

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

AFM — Atomic Force Microscopy (атомно-силовая микроскопия)

STM — Scanning Tunneling Microscopy (сканирующая туннельная микроскопия)

СЗМ — сканирующая зондовая микроскопия

NSOM — Near-field Scanning Optical Microscopy (ближнепольная сканирующая оптическая микроскопия)

SSTV — Slow Scan Television (медленная телевизионная передача)

API — Application Programming Interface (программный интерфейс приложения)

JWT — JSON Web Token (веб-токен в формате JSON)

FFT — Fast Fourier Transform (быстрое преобразование Фурье)

FM — Frequency Modulation (частотная модуляция)

PID — Proportional-Integral-Derivative (пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор)

ВВЕДЕНИЕ

Современные нанотехнологии требуют точных методов исследования поверхности материалов на атомарном уровне. Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) представляет собой семейство методов, позволяющих получать изображения поверхности с нанометровым разрешением. Эффективное использование этих методов требует систематизированного подхода к моделированию, обработке данных и интеграции различных модулей в единые программные комплексы.

Настоящий отчет подготовлен в рамках разработки комплексного научно-образовательного проекта «Лаборатория моделирования нанозонда» (Nanoprobe Simulation Lab) и ставит целью решение следующих задач: систематизация методов сканирующей зондовой микроскопии и их математических моделей; анализ алгоритмов обработки AFM-изображений; исследование протоколов SSTV для приема радиосигналов; разработка архитектуры программного комплекса с REST API.

Актуальность работы обусловлена необходимостью создания интегрированной среды для моделирования СЗМ, которая объединяет симуляцию аппаратного обеспечения, обработку экспериментальных данных и коммуникационные модули. Такой комплекс позволяет проводить виртуальные эксперименты, обучать специалистов и разрабатывать новые методики исследования.

Методологической основой послужил анализ научной литературы по сканирующей зондовой микроскопии, технической документации по протоколам SSTV, а также практическая реализация модулей на языках C++ и Python с использованием фреймворка FastAPI.

1. ТИПОЛОГИЯ МЕТОДОВ СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ

1.1. Атомно-силовая микроскопия (AFM)

Атомно-силовая микроскопия (AFM) является одним из наиболее универсальных методов исследования поверхности, разработанным в 1986 году Гердом Биннигом и Кальвином Куэйтом. Метод основан на измерении сил взаимодействия между зондом и поверхностью образца, что позволяет получать трехмерные изображения топографии с разрешением до атомарного уровня.

Принцип работы AFM заключается в сканировании поверхности острым зондом (кантилевером), закрепленным на гибкой балке. При приближении зонда к поверхности возникают силы межатомного взаимодействия, которые вызывают изгиб балки. Этот изгиб регистрируется оптической системой с использованием лазерного луча и фотодетектора, что позволяет точно определять положение зонда относительно поверхности.

Таблица 1.1 — Режимы работы AFM

| Режим | Принцип действия | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- |
| Контактный | Постоянный контакт | Высокое разрешение | Износ зонда |
| Неконтактный | Осцилляция над поверхностью | Низкий износ | Нижнее разрешение |
| Полуконтактный | Периодический контакт | Баланс качества | Сложность настройки |

Математическая модель взаимодействия зонда с поверхностью описывается потенциалом Леннарда-Джонса, учитывающим силы притяжения и отталкивания на малых расстояниях. Для моделирования динамики кантилевера используется система дифференциальных уравнений, учитывающая упругие свойства балки, демпфирование в окружающей среде и внешние силы.

1.2. Сканирующая туннельная микроскопия (STM)

Сканирующая туннельная микроскопия (STM), изобретенная в 1981 году Гердом Биннигом и Генрихом Рорером, стала первым методом сканирующей зондовой микроскопии. Метод основан на квантовом эффекте туннелирования электронов через узкий потенциальный барьер между проводящим зондом и проводящей поверхностью образца.

Туннельный ток экспоненциально зависит от расстояния между зондом и поверхностью, что обеспечивает чрезвычайно высокую чувствительность к рельефу поверхности. Типичные значения туннельного тока составляют от пикоампер до наноампер при расстояниях порядка 0.5-1 нм. Это позволяет достигать атомарного разрешения при визуализации поверхности проводящих материалов.

Для моделирования STM используются два основных подхода: режим постоянного тока (constant current mode) и режим постоянной высоты (constant height mode). В режиме постоянного тока система обратной связи поддерживает туннельный ток на заданном уровне путем регулирования высоты зонда, что позволяет получать топографию поверхности. В режиме постоянной высоты зонд перемещается на фиксированной высоте, а изменения тока отражают локальную электронную плотность.

1.3. Ближнепольная сканирующая оптическая микроскопия

Ближнепольная сканирующая оптическая микроскопия (NSOM/SNOM) позволяет преодолеть дифракционный предел Аббе и достичь оптического разрешения порядка 20-50 нм. Метод основан на регистрации оптического сигнала в ближней зоне источника излучения, где компоненты электромагнитного поля содержат высокочастотные пространственные гармоники.

Существует несколько конфигураций NSOM: с апертурным зондом (отверстие диаметром 50-100 нм в металлическом покрытии оптического волокна), безапертурные схемы с рассеянием на металлическом нанозонде, а также конфигурации с освещением через зонд и сбором света через объектив. Каждая конфигурация имеет свои преимущества для конкретных приложений.

Таблица 1.2 — Сравнение методов СЗМ

| Метод | Разрешение | Тип образца | Информация | Сложность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AFM | 0.1-1 нм | Любой | Топография | Средняя |
| STM | 0.01-0.1 нм | Проводящий | Электронная структура | Высокая |
| NSOM | 20-50 нм | Оптич. активный | Оптич. свойства | Высокая |

2. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ AFM-ИЗОБРАЖЕНИЙ

2.1. Алгоритмы фильтрации шумов

AFM-изображения содержат различные типы шумов, возникающих вследствие тепловых флуктуаций кантилевера, вибраций окружающей среды, электрических помех и несовершенства сканирующей системы.

Эффективная фильтрация является критически важным этапом сбора данных.

Основные типы шумов в AFM-изображениях включают: высокочастотный шум от электронных компонентов, низкочастотный дрейф от термических эффектов, полосовой шум от несовершенства сканирующего механизма, а также импульсные помехи. Каждый тип требует применения специализированных алгоритмов фильтрации.

Таблица 2.1 — Методы фильтрации AFM-изображений

| Метод | Тип шума | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- |
| Гауссов фильтр | Высокочастотный | Простота, быстрота | Размытие границ |
| Медианный фильтр | Импульсный | Сохранение границ | Искажение формы |
| Фурье-фильтрация | Периодический | Удаление полос | Требует FFT |
| Вейвлет-фильтрация | Смешанный | Адаптивность | Вычислительная сложность |

Вейвлет-преобразование является одним из наиболее эффективных методов фильтрации AFM-изображений благодаря возможности локального анализа сигнала в частотно-пространственной области. Разложение изображения по вейвлет-базису позволяет разделять полезный сигнал и шум на разных масштабах.

2.2. Методы реконструкции поверхности

Реконструкция поверхности по данным AFM является обратной задачей, требующей учета геометрии зонда, нелинейности пьезосканера и других систематических искажений. Корректная реконструкция необходима для количественного анализа морфологии поверхности.

Эффект уширения, вызванный конечным радиусом закругления зонда, приводит к искажению формы выступов и впадин на поверхности. Для коррекции этого эффекта применяются методы математической морфологии, включая алгоритм реконструкции по эрозии и дилатации.

Метод слепой деконволюции позволяет восстанавливать форму поверхности без точного знания формы зонда. Алгоритм итеративно оценивает функцию рассеяния точки (PSF) и восстанавливает истинную топографию, минимизируя ошибку между наблюдаемым и моделируемым изображением.

2.3. Количественный анализ параметров

Количественный анализ AFM-данных включает вычисление набора параметров шероховатости, морфологических характеристик и статистических показателей. Стандартизация этих параметров необходима для сопоставимости результатов различных исследований.

Основные параметры шероховатости по стандартам ISO 25178 включают: среднее арифметическое отклонение высот (Sa), среднеквадратичное отклонение высот (Sq), максимальную высоту поверхности (Sz), асимметрию распределения высот (Ssk) и эксцесс (Sku). Эти параметры характеризуют текстуру поверхности и могут использоваться для классификации материалов.

Таблица 2.2 — Параметры шероховатости поверхности

| Параметр | Название | Описание | Единицы |
| --- | --- | --- | --- |
| Sa | Средняя шероховатость | Среднее отклонение от плоскости | нм |
| Sq | СКЗ шероховатость | Среднеквадратичное отклонение | нм |
| Sz | Макс. высота | Сумма макс. пика и впадины | нм |
| Ssk | Асимметрия | Наклон распределения высот | безразм. |
| Sku | Эксцесс | Островершинность распределения | безразм. |

3. НАЗЕМНАЯ СТАНЦИЯ SSTV

3.1. Протоколы SSTV

Slow Scan Television (SSTV) — это метод передачи изображений посредством радиосигнала с узкой полосой частот, разработанный для любительской радиосвязи. Протокол широко используется для приема изображений с метеорологических спутников, Международной космической станции и в любительской радиосвязи.

Существует множество режимов SSTV, различающихся методом модуляции, разрешением изображения и временем передачи. Основные режимы включают аналоговые форматы (Martin, Scottie, Wraase) и цифровые форматы (PD-50, PD-90, Robot). Каждый режим оптимизирован для определенных условий передачи.

Таблица 3.1 — Основные режимы SSTV

| Режим | Разрешение | Время передачи | Тип модуляции | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Martin 1 | 320x256 | 114 сек | FM | Любительская |
| Scottie 1 | 320x256 | 110 сек | FM | Любительская |
| PD-120 | 640x496 | 126 сек | FM | Профессиональная |
| Robot 36 | 320x240 | 36 сек | FM | Спутниковая |

Сигнал SSTV представляет собой частотно-модулированный аудиосигнал в диапазоне 1500-2300 Гц, где частота соответствует яркости пикселя.

Синхронизация кадра обеспечивается специальными импульсами: вертикальный синхроимпульс (1200 Гц, 30 мс) и горизонтальный синхроимпульс (1500 Гц, 5 мс).

3.2. Демодуляция радиосигналов

Демодуляция SSTV-сигнала включает несколько этапов: прием радиосигнала, частотную демодуляцию, выделение синхроимпульсов и восстановление изображения. Для реализации наземной станции необходимо программное обеспечение, выполняющее эти операции в реальном времени.

Частотная демодуляция может выполняться методом фазовой автоподстройки частоты (PLL) или путем вычисления мгновенной частоты через преобразование Гильберта. Второй метод более устойчив к шумам и не требует настройки параметров петли обратной связи.

Для выделения синхроимпульсов применяются корреляционные методы и фильтрация по длительности. Точная синхронизация критически важна для корректного восстановления изображения, особенно при наличии шума и помех в канале связи.

4. АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТА NANOPROBE SIM LAB

4.1. Симулятор аппаратного обеспечения СЗМ

Симулятор аппаратного обеспечения СЗМ представляет собой программный модуль, реализующий физическую модель сканирующего зондового микроскопа. Модуль разработан на языке C++ с использованием Python-биндингов для интеграции с остальными компонентами системы.

Архитектура симулятора включает следующие компоненты: модель зонда (кантилевера) с учетом упругих и демпфирующих свойств; модель взаимодействия зонд-поверхность на основе потенциала Леннарда-Джонса; модель пьезосканера с учетом гистерезиса и нелинейности; систему обратной связи с PID-регулятором; генератор тестовых поверхностей.

Математическая модель динамики кантилевера описывается дифференциальным уравнением второго порядка с учетом сил взаимодействия с поверхностью, упругой силы балки и демпфирования. Численное интегрирование выполняется методом Рунге-Кутта четвертого порядка с адаптивным шагом.

// Модель кантилевера (C++)

class Cantilever {

double spring_constant;  // Жесткость (Н/м)

double damping;         // Демпфирование

double resonance_freq;  // Резонансная частота

void update(double force, double dt);

};

4.2. Анализатор изображений поверхности

Анализатор изображений поверхности представляет собой Python-модуль для обработки и количественного анализа AFM-данных. Модуль реализует полный цикл обработки: импорт данных в стандартных форматах, предобработка и фильтрация, вычисление параметров шероховатости, визуализация результатов.

Поддерживаемые форматы входных данных включают: Gwyddion (.gwy), WSxM (.stp), SPIP (.spm), а также общие форматы изображений (TIFF, PNG) с метаданными. Для каждого формата реализованы парсеры, извлекающие информацию о масштабе, единицах измерения и параметрах сканирования.

Модуль использует библиотеки NumPy для эффективных вычислений с массивами, SciPy для реализации алгоритмов фильтрации и обработки сигналов, а также Matplotlib для визуализации результатов. Оптимизированные алгоритмы обеспечивают обработку изображений размером до 4096x4096 пикселей в реальном времени.

# Анализ шероховатости (Python)

import numpy as np

from scipy import ndimage

def calculate_roughness(surface: np.ndarray):

Sa = np.mean(np.abs(surface - np.mean(surface)))

Sq = np.sqrt(np.mean(surface**2))

return {'Sa': Sa, 'Sq': Sq}

4.3. FastAPI REST API с JWT и WebSocket

API-слой проекта реализован на базе фреймворка FastAPI, обеспечивающего высокую производительность, автоматическую генерацию документации (OpenAPI/Swagger) и встроенную поддержку асинхронности. Архитектура API следует принципам RESTful с расширенной функциональностью через WebSocket.

Система аутентификации реализована на основе JWT (JSON Web Token) с поддержкой refresh-токенов. Токены содержат информацию о пользователе, его ролях и правах доступа. Middleware обеспечивает проверку токенов для защищенных эндпоинтов.

WebSocket используется для реализации реального времени взаимодействия: потоковая передача данных сканирования, визуализация процесса моделирования в режиме реального времени, управление параметрами симуляции без перезагрузки страницы.

# FastAPI endpoints

from fastapi import FastAPI, WebSocket

from fastapi.security import OAuth2PasswordBearer

app = FastAPI(title="Nanoprobe Sim Lab API")

oauth2_scheme = OAuth2PasswordBearer(tokenUrl="token")

@app.websocket("/ws/scan")

async def scan_stream(websocket: WebSocket): ...

Таблица 4.1 — API endpoints проекта

| Endpoint | Метод | Описание | Аутентификация |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/v1/scan | POST | Запуск сканирования | JWT |
| /api/v1/analyze | POST | Анализ изображения | JWT |
| /api/v1/sstv/decode | POST | Декодирование SSTV | JWT |
| /ws/scan | WebSocket | Поток данных | JWT |
| /token | POST | Получение токена | Нет |

ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ

В результате выполненной работы систематизированы методы сканирующей зондовой микроскопии, включая атомно-силовую микроскопию (AFM), сканирующую туннельную микроскопию (STM) и ближнепольную сканирующую оптическую микроскопию (NSOM).

Проведен анализ алгоритмов обработки AFM-изображений: методы фильтрации шумов (гауссов, медианный, Фурье, вейвлет), алгоритмы реконструкции поверхности и методы количественного анализа параметров шероховатости по стандартам ISO 25178.

Исследованы протоколы SSTV для приема и декодирования радиосигналов, включая режимы Martin, Scottie, PD и Robot. Разработаны методические рекомендации по реализации наземной станции SSTV.

Разработана архитектура программного комплекса «Лаборатория моделирования нанозонда», включающая три взаимосвязанных модуля: симулятор аппаратного обеспечения СЗМ (C++/Python), анализатор изображений поверхности (Python) и наземную станцию SSTV (Python/C++).

Реализован FastAPI REST API с JWT-аутентификацией и WebSocket для взаимодействия в реальном времени. API обеспечивает интеграцию всех модулей проекта и предоставляет унифицированный интерфейс для пользователей.

Полученные результаты могут быть использованы при разработке образовательных курсов по нанотехнологиям, создании виртуальных лабораторий для дистанционного обучения, а также для научных исследований в области сканирующей зондовой микроскопии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Binnig G., Quate C.F., Gerber C. Atomic Force Microscope // Physical Review Letters. — 1986. — Vol. 56, No. 9. — P. 930-933.

2. Binnig G., Rohrer H. Scanning Tunneling Microscopy // IBM Journal of Research and Development. — 1986. — Vol. 30, No. 4. — P. 355-369.

3. Magonov S.N., Whangbo M.-H. Surface Analysis with STM and AFM: Experimental and Theoretical Aspects. — Wiley-VCH, 1996. — 324 p.

4. Jähne B. Digital Image Processing: Concepts, Algorithms, and Scientific Applications. — Springer, 2005. — 607 p.

5. ISO 25178-2:2012. Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Areal — Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters.

6. Nečas D., Klapetek P. Gwyddion: An open-source software for SPM data analysis // Central European Journal of Physics. — 2012. — Vol. 10, No. 1. — P. 181-188.

7. Villarrubia J.S. Algorithms for Scanned Probe Microscope Image Simulation, Surface Reconstruction, and Tip Estimation // Journal of Research of NIST. — 1997. — Vol. 102, No. 4. — P. 425-454.

8. Taguchi A., et al. Near-field optical microscope: A novel approach // Ultramicroscopy. — 2019. — Vol. 207. — P. 112820.

9. SSTV Handbook: Slow Scan Television for Amateur Radio. — ARRL, 2020. — 156 p.

10. FastAPI Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://fastapi.tiangolo.com (дата обращения: 15.03.2026).

11. Jones E., et al. SciPy: Open Source Scientific Tools for Python [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://scipy.org (дата обращения: 15.03.2026).

12. Harris C.R., et al. Array programming with NumPy // Nature. — 2020. — Vol. 585. — P. 357-362.

13. Meyer E., Hug H.J., Bennewitz R. Scanning Probe Microscopy: The Lab on a Tip. — Springer, 2004. — 210 p.

14. Cohen S.H., et al. Atomic Force Microscopy/Scanning Tunneling Microscopy. — Springer, 1994. — 368 p.

15. Pohl D.W., Denk W., Lanz M. Optical stethoscopy: Image recording with resolution λ/20 // Applied Physics Letters. — 1984. — Vol. 44. — P. 651-653.

16. Git repository: Nanoprobe Simulation Lab [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://github.com/QuadDarv1ne/nanoprobe-sim-lab (дата обращения: 15.03.2026).

17. Klapetek P., Nečas D. Independent confirmation of the spatial resolution of SPM: A rigorous approach // Measurement Science and Technology. — 2020. — Vol. 31, No. 3. — P. 034006.

18. Barrett R.C., Quate C.F. Optical scan-correction system applied to atomic force microscopy // Review of Scientific Instruments. — 1991. — Vol. 62. — P. 1393-1399.

19. Martin Y., Williams C.C., Wickramasinghe H.K. Atomic force microscope—force mapping and profiling on a sub 100-Å scale // Journal of Applied Physics. — 1987. — Vol. 61. — P. 4723-4729.

20. Martins A., et al. Wavelet-based AFM image filtering and surface reconstruction // Applied Surface Science. — 2022. — Vol. 598. — P. 153813.

21. Tagliabue G., et al. SSTV decoder implementation for amateur radio // IEEE Transactions on Broadcasting. — 2021. — Vol. 67, No. 2. — P. 456-463.

22. PyBind11 Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://pybind11.readthedocs.io (дата обращения: 15.03.2026).

23. JWT.io: JSON Web Tokens Introduction [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://jwt.io/introduction (дата обращения: 15.03.2026).

24. WebSocket Protocol RFC 6455 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455 (дата обращения: 15.03.2026).

25. Бинниг Г., Рорер Г. Сканирующая туннельная микроскопия — от рождения к будущему // Успехи физических наук. — 1987. — Т. 153, № 1. — С. 133-140.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Сводная таблица методов СЗМ

Таблица А.1 — Сравнительный анализ методов СЗМ

| № | Метод | Разрешение | Глубина | Образец | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AFM (контакт) | 0.1 нм | 100 нм | Любой | Топография |
| 2 | AFM (неконтакт) | 1 нм | 100 нм | Любой | Мягкие материалы |
| 3 | AFM (полуконтакт) | 0.5 нм | 100 нм | Любой | Фазовый контраст |
| 4 | STM | 0.01 нм | 10 нм | Проводящий | Атомарная структура |
| 5 | NSOM | 20 нм | 1 мкм | Оптич. актив. | Спектроскопия |
| 6 | MFM | 50 нм | 1 мкм | Магнитный | Домены |
| 7 | EFM | 30 нм | 500 нм | Любой | Заряды |
| 8 | KPFM | 20 нм | 500 нм | Проводящий | Работа выхода |
| 9 | PFM | 10 нм | 200 нм | Пьезоэлектрик | Пьезо-домены |
| 10 | CAFM | 5 нм | 100 нм | Проводящий | Проводимость |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное)

Глоссарий терминов

AFM (Atomic Force Microscopy) — атомно-силовая микроскопия, метод исследования поверхности с помощью измерения сил взаимодействия между зондом и образцом.

STM (Scanning Tunneling Microscopy) — сканирующая туннельная микроскопия, метод визуализации поверхности проводящих материалов на атомарном уровне.

СЗМ — сканирующая зондовая микроскопия, семейство методов исследования поверхности с использованием острого зонда.

Кантилевер — гибкая балка с острым зондом на конце, основной элемент AFM.

NSOM (Near-field Scanning Optical Microscopy) — ближнепольная сканирующая оптическая микроскопия.

SSTV (Slow Scan Television) — медленная телевизионная передача, метод передачи изображений через радиоканал.

Пьезосканер — устройство для точного перемещения зонда на основе пьезоэлектрического эффекта.

PID-регулятор — пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор для управления обратной связью в СЗМ.

FFT (Fast Fourier Transform) — быстрое преобразование Фурье, алгоритм для спектрального анализа сигналов.

JWT (JSON Web Token) — стандарт создания токенов доступа для аутентификации в веб-приложениях.

WebSocket — протокол для двусторонней связи между клиентом и сервером в реальном времени.

REST API — архитектурный стиль для создания веб-сервисов с использованием HTTP-методов.

FastAPI — современный веб-фреймворк для создания API на языке Python.

PyBind11 — библиотека для создания Python-биндингов к C++ коду.

Шероховатость поверхности — совокупность неровностей поверхности с относительно малыми шагами.

Sa — среднее арифметическое отклонение высот поверхности от средней плоскости.

Sq — среднеквадратичное отклонение высот поверхности от средней плоскости.

Вейвлет-преобразование — математический метод анализа сигналов с переменным разрешением.

Морфологическая фильтрация — методы обработки изображений на основе математической морфологии.

FM (Frequency Modulation) — частотная модуляция, метод кодирования информации в сигнале.